РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404-09/2020-III

Дана: 17.03.2020. године

П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглих захтева заинтересованих лица за појашњење конкурсне документације од 14.03.2020. и 16.03.2020. године, а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

„ Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију унутрашњег простора Дома здравља у насељу Пећинци.”

број: 404-09/2020-III

Питање бр 1:

У КД ЈН бр. 404-09/2020-III предмет услуге је„Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију унутрашњег простора Дома здравља у насељу Пећинци, тј. према пројектном задатку предмет је израда техничке документације за реконструкцију са адаптацијом и санацијом објеката 1, 2 и 3 Дома здравља „Др Драган Фундук‟ у Пећинцима. Молимо да се наведе из ког разлога се од Понуђача захтева израда Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД-а) и Идејног решења за локацијске услове (ИДР-а), како се наводи у Пројектном задатку, ако је предмет израда пројекта за реконструкцију, адаптацију и санацију, што подразумева да објекти задржавају исти хоризонтални и вертикални габарит, а за коју је према законским прописима потребна израда Идејног пројекта (ИДП-а)?

Одговор бр 1:

По захтеву канцеларије за јавне набавке, која је финансијер реконструкције са адаптацијом и санацијом објеката 1, 2 и 3 Дома здравља „Др Драган Фундук у Пећинцима, раде се све фазе пројектно техничке документације (ИДР, ПГД и ПЗИ).

Питање бр 2:

У случају да је план да се изврши доградња лифта или неког простора молимо да наведете потребе и допуните назив предметне услуге.

Одговор бр 2:

Објекат 1 и 2 који су повезани већ имају лифт, објекат 3 нема потребе за истим.

Питање бр 3:

Како је Наручилац објекте 1 и 2 претходно санирао, да ли Наручилац поседује Енергетски пасош за наведене извршене интервенције на објекту 1 и 2?

Одговор бр 3:

Наручилац поседује Енергетски пасош за наведене извршене интервенције на објекту 1 и 2.

Питање бр 4:

У КД на стр 5/39 се наводи:

„...

- објекти 1 и 2 су спратности П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље), максималних габарита 42,47 mх 45,09 m, укупне БРГП (бруто развијене грађ. површине) 2.721,81m²

-објекат 3 је спратности П+Пк (приземље + поткровље), максималних габарита 26,32mх 35,53m, укупне БРГП (бруто развијене грађ. површине) 857,99  m².“

Потребно је појаснити како је Наручилац  дефинисао максималне габарите за оба објекта, с обзиром да нису у сразмери са изнесеним површинама, као и са подацима са јавно доступног сајта РГЗ-а?

Одговор бр 4:

Максимални габарити објеката 1 и 2 су дефинисани на бази пројекта санације који је рађен 2018 године. Максимални габарити објекта 3 је дефинисан на бази скица узетих на лицу места.

Питање бр 5:

У КД на стр 4/39 у анализи постојећег стања за објекте се наводи: „Грађени су у другој половини прошлог века, према тадашњим стандардима, правилима струке и потребама корисника. Са развојем технологије, појавиле су се нове потребе корисника, те је простор неопходно адаптирати и реконструисати, како би се подигао стандард целокупног објекта као јавне установе“, а на страни 5/39 се наводе простори као што су рендген соба, рендген сала, хематологија, биохемија, интервенције и слични медицинско технолошко специфични простори у којима се  спроводи примарна здравствена заштита становништва.

Како Пројектним задатком није захтевана израда свеске 7 Пројекта технологије (медицинске), која је уобичајена код израде техничке документације за здравствене установе, поготово у складу са наведеном у КД развојем технологије, поставља се питање да ли је израда свеске 7 обавеза Наручиоца?

Одговор бр 5:

Свеска 7 није предмет јавне набавке.

Питање бр 6:

У КД  - Образац 5 – Модел уговора, Члан 4 се наводи да рок за израду ИДР – Идејног решења је максимално 15 календарских дана. Ако је  и потребна израда Идејног решења за локацијске услове, у склопу те документације је обавеза Понуђача да сними постојеће стање објеката, сагледа све постојеће службе, капацитете и потребе, а на основу свих датих података и да изради новопројектовано Идејно решење за објекте, те сматрамо да је потребно да дефинишете реалан рок за израду предметне документације, који није реално дефинисан чак ни са могућим продужењем рока и за који сматрамо да не може бити мањи од 40 дана.

Одговор бр 6:

Сматрамо да је рок од 15 календарских дана могућ уз повећан број извршиоца.

Питање бр 7:

Да ли Наручилац поседује архивску документацију предметних објеката?

Одговор бр 7:

Објекти су старији од 20 година. Документација је могућа једино у архиву Срема.

Питање бр 8:

У КД  - Образац 5 – Модел уговора, Члан 5 се наводи: „...опште матрице (template), за предмер и предрачун можете преузети у Градскoj управи за грађевинско земљиште и инвeстиције, Нови Сад 3.“ Молим да појасните да ли је наведено техничка грешка у КД, будући да се предметни објекат налази у општини Пећинци.

Одговор бр 8:

Није наведена техничка грешка, матрице (template) за предмер и предрачун се преузимају у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад 3.

Питање бр 9:

У КД у делу додатни услови- кадровски капацитет, Наручилац је навео да се захтева један одговорни пројектант са лиценцом 311- одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње. Да ли ће наручилац уместо одговорног пројектанта са лиц. 311 прихватити одговорног пројектанта са лиц. 310- одговорни пројектант грађевинских ионструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње, будући да је ширег обима, те обухвата и делатности лиценце 310.

Одговор бр 9:

Погледати Измену и допуну конкурсне документације за предметну набавку oбјављену на Порталу ЈН.

Питање бр 10:

Молимо Наручиоца да појасни зашто се захтева пројектант са лиценцом 315 - одговорни пројектант саобраћајница, с обзиром да за истог у пројектном задатку није предвиђен опис посла.

Одговор бр 10:

Потребан је пројектант са лиценцом 315-одговорни пројектант саобраћајница, јер је наведено у пројектном задатку да се ради пројекат спољног уређења:

„Потребно је извршити детаљан преглед стања свих спољних површина (тротоара, приступних саобраћајница, паркинг површина), по потреби извршити теренска и лабораторијска испитивања. На дотрајалим површинама предвидети репарацију подлоге и нови асфалтни слој. Предвидети потребу за паркинг местима и клупама за одмор корисника, пешачке стазе и сл. Предвидети ограде где је потребно.“

Питање бр 11:

У конкурсној документацији, за кадровски капацитет наведено је да је потребно доставити лиценцу 311 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција високоградње.

С обзиром на пројектни задатак да ли је прихватљива лиценца 310 - одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње?

Одговор бр 11:

Погледати Измену и допуну конкурсне документације за предметну набавку oбјављену на Порталу ЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ