РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404-10/2020-III

Дана: 16.03.2020. године

П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следећу:

ИЗМЕНУ  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН бр. 404-10/2020-III

„ Реконструкција и доградња основне школе“ Душан Вукасовић-Диоген у Купинову. “

I  У конкурсној документацији на страни 124, поглавље XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ / ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА / ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА / БРОЈ СТАВКЕ 6.1.1. / мења се ОПИС ставке. (Прилог 1).

II  У конкурсној документацији на страни 13/203, поглавље V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. / ДОДАТНИ УСЛОВИ / мења се ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ КАПАЦИТЕТ/ (Прилог 2).

Прилог: 1

|  | 215x255x75mm. Slično tipu MOSAIC Legrand. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2. Instalacioni materijal za montažu na zid, komplet sa instalacionim kutijama |  |  |  |  |  |
| 5.3 Protiv-požarni materijal sa atestom za zatvaranje otvora za prolaz kablova iz jednog prostora u drugi u dužini od 1 metar sa obe strane. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Monofazna priključnica za stalni priključak, sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V, 50Hz, 1P+N+E, sa poklopcem IP43 za ugradnju na zid,boja bela. | kom | 25 |  |  |
| 5.3.2 | Monofazna priključnica za stalni priključak, sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V, 50Hz, 1P+N+E, sa poklopcem IP54 za ugradnju na zid,boja bela. | kom | 4 |  |  |
| 5.3.3 | Trofazna priključnica za stalni priključak, sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V, 50Hz, 3P+N+E, sa poklopcem IP43 za ugradnju na zid,boja bela. | kom | 8 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |

##### IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 6.1 TEMELJNI UZEMLJIVAČ |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Isporučiti i položiti traku StZn 30x4 mm u novim temeljima objekta pre betoniranja, na rastojanju 10 cm od tla i izvršiti zavarivanje čeličnih armatura u temeljnoj ploči na svakih 2-3 m za traku u temelju. Mesto vara premazati antikorozivnim sredstvom. | m | 250 |  |  |
| 6.1.2 | Izrada izvoda dužine 2.0m za: SIP 2kom, vođice lifta 1kom, zemni uvodnik za MRS 2kom, glavnu sabirnicu sa postojećeg uzemljivača 1kom, spoj uzemljivača i vodovodnih cevi, trakom StZn 30x4mm, koja se spaja na temeljni uzemljivač ukrsnim komadom. | kom | 10 |  |  |

Прилог:2

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 380.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (јавни објекти). - Да је понуђач у претходне три година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао један уговор у укупној вредности од најмање 190.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односи на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката школских зграда и зграда за научноистраживачку делатност (прихватљиви су само објекти према класификационом броју 1263 из Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015)). - Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао један уговор у вредности од најмање 15.000.000,00 динара без ПДВ-а на уградњи столарије на објектима високоградње јавне намене.

Доказ: Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима. У случају да је извођач истовремено и инветитор: - Грађевинска дозвола - Употребна дозвола - Предмер и предрачун радова

- Технички капацитет

III У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

IV Ова Измена и Допуна конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације.

V Наручилац је  објавио Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јаних набавки.

Комисија за јавну набавку

Доставити:

- На Портал јавних набавки

- на веб-сајт Наручиоца