ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. На страни 127. предмера и предрачуна радова стоји „6. Главна рекапитулација“ после које се наводе још 3 странице предмера које се односе на Изградњу локалног пута и сигнализацију.

Питање: На основу чега се попуњава поље „укупно 6.“ обзиром да није дефинисан опис радова, количина и јединица мере? Напомињемо да је Понуђач у обавези да попуни сва поља у предмеру и предрачуну.

2. Питање: Да ли се у предмеру и предрачуну на предзадњој ненумерисаној страни у делу „укупно 5.“ уноси вредност из поља „свега“ са задње ненумерисане стране предмера-обзиром да је то вредност саобраћајне сигнализације.

3. Питање: Последње три ненумерисане странице предмера и предрачуна се односе на изградњу локалног пута Шимановци-Сремски Михаљевци као и на саобраћајну сигнализацију, да ли би они требали да припадају тачки „6.Главна рекапитулација“ са стране 127. предмера или су пак независне целине које не припадају наведеној рекапитулацији?

4. На страници 126. предмера и предрачуна под тачком 17. наведено је „Испорука и монтажа ормана за ЦМР“ чија је количина „6 ком“

Питање: Да ли је потребно попуњавају јединичне цене опреме која се уграђује у ЦМР ормане, јер уколико треба дошло би до дуплирања вредности која би већ била обухваћена у цену која се множи са потребном  количином од 6 комада? Напомињемо да се слична ситуација дешава и у другим позицијама тачке  „5.Електроинсталације“ те вас молимо да исте усагласите.

5.  На страни 45/63 конкурсне документације дат је Образац бр. 9 „Списак изведених радова“ у коме је потребно уписати уговорену вредност (са израженим ПДВ-ом).

Питање: Који износ је потребно уписати  у Образцу бр. 10-Потврде наручилаца, да ли вредност изведених или уговорених радова, као и то да ли се уписује са или без ПДВ-а?

Одговор на питања бр. 1, 2 и 3:

Све странице тендерске докумантације почевши од стране 133 (6. ГЛАВНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА) па све до краја документације се мењају и на њихово место редом долазе странице PDF фајла који вам прослеђујемо.

Одговор на питање бр. 4:

На ово питање одговор ће Вам бити прослеђен чим  нам га Израђивач главног пројекта ППУОВ буде доставио.

Одговор на питање бр. 5:

У питању је списак којим понуђач наводи претходно изведене радове, са уговореним укупним ценама на које је обрачунат ПДВ.