Јавна набавка број 404-51/2013-И „Извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у зони у насељу Шимановци“

Питања ГП „Градитељ НС“ д.о.о

1. Питање: Да ли Потврде Наручилаца могу бити на нашим образцима који садрже све податке као и  Образац 10. из разлога што од појединих Наручилаца имамо већи број потврда?

Одговор:  Потврде о реализацији закључених уговора (Образац бр. 10), као и друге потврде копирати у потребном броју примерака, што је и наведено у конкурсној документацији на страни 24/63, тачка 6. Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку.

2. На страни 137 измењене тендерске документације предмера и предрачуна радова стоји под тачком „6.Остали радови“.

Питање: На основу чега се попуњава поље „укупно 6“ обзиром да није дефинисан опис, количине, као ни јединица мере? Напомињемо да је Понуђач у обавези да попуни сва поља предмера и предрачуна.

Одговор: Пошто у делу предмера и предрачуна који се тиче израде саобраћајнице Шимановци ППУОВ за позицију бр. 6 „Остали радови“ никакви конкретни радови нису наведени као ни новчана вредност извођења, која би им требало бити додељена, исти се изузимају из даљег предмера и предрачуна. Да би се позиција бр.6 „Остали радови“ изузела из даљег предмера и предрачуна, у спорна поља је довољно уписати косу црту (/).

Питање  „ПУТ-ИНВЕСТ“ Д.О.О

Питање: Да ли се уместо тражене мобилне бетонске базе минимум 60 м3 и мобилне асфалтне базе капацитета 80 т/час могу приложити стационарна бетонска база минимум 60 м3 и стационарна асфалтна база капацитета 80 т/час, пошто не постоји техничка оправданост за постављање овог услова јер се квалитет свих бетонских и асфалтних радова може обезбедити и превозом асфалта и бетона са стационарних база.

Сходно члану 10 и 12. Закона о јавни набавкама ово представља дискриминишући фактор.Члан 10. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћен дискриминаторских услова, техничких спецификација критеријума.

Начело једнакости понуђача прописује, чланом 12. ''Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.

Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију меч понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач.'' Како чланом 76. став 6. ''Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.'' Овако остављени услови у супротности су са чланом 76. став 6.

Како наведени услов да понуђач мора располагати са мобилном бетонском базом и мобилном асфалтном базом , представља дискриминацију и не обезбеђује једнаки положај свим понуђачима , молимо наручиоца да конкурсну документацију усклади са одредбама ЗЈН омогућ већу конкурентност у поступку предметне јавне набавке јер се предметна јавна набавка може извршити квалитетно и у року и без прописивања оваквих услова.

Одговор: Бетонска  и асфалтна база морају бити у складу са конкурсном документацијом страна 18/63 тачка 10. Технички капацитет.

Тражена техничка опрема мора бити носивости прилагођене за врсту и количину радова предвиђених предмером и предрачуном.

8 КАМИОНА КИПЕРА НОСИВОСТИ МИНИМУМ 15 ТОНА

5 БАГЕРА (НЕ КОМБИНОВАНА МАШИНА) МИНИМУМ 115 КW

1 ГРЕЈДЕР

6 ВАЉАКА ТЕЖИНЕ ДО 8 ТОНА

6 ВАЉАКА ТЕЖИНЕ ПРЕКО 8 ТОНА

1 ФИНИШЕР – ШИРИНА ПЕГЛЕ 1,5 – 3 М

1 ФИНИШЕР – ШИРИНА ПЕГЛЕ 2,5 – 5,5 М

3 УТОВАРИВАЧА

2 КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ (БАГЕР УТОВАРИВАЧ)

2 КОМПРЕСОРА

2 АУТОДИЗАЛИЦЕ

7 АУТОМИКСЕРА

1 МОБИЛНА БЕТОНСКА БАЗА МИНИМУМ 60м3/h

2 МОБИЛНЕ ПУМПЕ ЗА БЕТОН – ДОХВАТ МИН. 36 м'

2 ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ

1 АГРЕГАТ МИНИМУМ 200 КW

2 ВИБРОНАБИЈАЧА

1 ОПРЕМА ЗА РАЗУПИРАЊЕ РОВА МИНИМУМ 800 м²

1 РАМОВСКА СКЕЛА МИНИМУМ 1000 м²

1 МОБИЛНА АСФАЛТНА БАЗА КАПАЦИТЕТА 80 Т /ЧАС

1 СРЕДСТВО ЗА ОБАРАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА – ИГЛОФИЛТЕРИ

2 КРАНА

Према томе потребна је 1 мобилна бетонска база минимум 60м3/h и 1 мобилна  асфалтна база капацитета 80 т/час.

Питање ГП „Златибор градња Београд“ А.Д

Питање: Овим путем Вас обавештавамо да бисмо желели да погледамо пројекат и да обиђемо локацију а све везано за ИЗВОДЈЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ И ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРИСТУПНИМ  ПУТЕМ У РАДНОЈ ЗОНИ У НАСЕЉУ ШИМАНОВЦИ  а све везано за јавну набавку бр 13/13-ПО

Молимо Вас да нас обавестите о датуму и времену обиласка локације као и о контакт особи.

Одговор: Обилазак ће бити организован у уторак у 9:30ч, а особа за контакт је Маријана Вуковић 022/400-741

Комисија за јавне набавке