РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Брoj: 404-35/2019-III

Дана: 18.11.2019. год.

П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следећу:

ИЗМЕНУ  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН бр. 404-35/2019-III

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ – УЧА У НАСЕЉУ КАРЛОВЧИЋ

I  У конкурсној документацији на страни 53/192– поглавље XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, на страни 53. у делу А. 01 ARHITEKTURA 1. ZEMLJANI RADOVI I RUŠENJA, pozicija 1.12.мења се (Прилог: 1) тако да гласи:

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 1.12 | Skidanje sloja ilovače debljine 10cm sa tavana. Sav šut prikupiti utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 20 km od objekta. U cenu ulazi radna skela. | m2 | 228,35 |  |  |

|  | košuljice. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - škola | m² | 596,05 |  |  |
|  | - kotlarnica. | m² | 77,05 |  |  |
| 1.11. | Izrada šlica dubine 10 i visine 25cm u zidu od opeke za naleganje nove AB tavanice I AB ploče stepenišnog podesta. Sav šut prikupiti i utovatiti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 20 km od objekta. | m' | 204,00 |  |  |
| 1.12. | Skidanje sloja ilovače debljine 10cm sa tavana. Sav šut prikupiti utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 20 km od objekta. U cenu ulazi radna skela. | m2 | 228,35 |  |  |
| 1.13. | Demontaža stepeništa od čelične konstrukcije I drvenih gazišta (u prostoriji 14 od), zajeno sa metalnom ogradom. Visina ograde h=1,0 m. Demontirani materijal prikupiti I odvesti na gradsku deponiju do 20 km od objekta. | kom | 1,00 |  |  |
| 1.14. | Demontaža stepeništa od drvene konstrukcije i drvenih gazišta (u prostoriji 7). Sav šut prikupiti i utovatiti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 20 km od objekta. Obračun pokomadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 1.15. | Rušenje zidane ograde na galeriji od opeke iznad sale. Sav šut prikupiti i utovatiti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 20 km od objekta. Obračun po m3 srušenog zida. | m³ | 3,04 |  |  |

Прилог: 1

II У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

III Ова Измена и Допуна конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Доставити:

- На Портал јавних набавки

- на веб-сајт Наручиоца